## Données
STEP = 0,25mm | Entrance Slit (mm) | Exit Slit (mm) | FWHM (nm) | Ecart à chaque pas de ExtSlit | Exit Slit (mm) | Entrance Slit (mm) |  | Ecart à chaque pas de ExtSlit | ENTRANCE SLIT FIXE, EXIT SLIT AUGMENTE PAR PAS |  |  | EXIT SLIT FIXE, ENTRANCE SLIT AUGMENTE PAR PAS
wvl = 633nm | 0.5 | 0.5 | 2.7258 |  | 0.5 | 0.5 | 2.7258 |  | Entrance Slit | Ecart Type | Moyenne des ecarts par pas de Ext Slit | Exit Slit | Ecart Type | Moyenne des ecarts par pas de Entrance Slit
| 0.5 | 0.75 | 3.1133 | 0.38755 | 0.5 | 0.75 | 3.1936 | 0.46784 | 0.5 | 1.6627 | 0.51119 | 0.5 | 1.8974 | 0.55104
| 0.5 | 1 | 3.555 | 0.44169 | 0.5 | 1 | 3.6615 | 0.46784 | 0.75 | 1.6745 | 0.53119 | 0.75 | 2.0147 | 0.56634
| 0.5 | 1.25 | 4.0234 | 0.46835 | 0.5 | 1.25 | 4.2257 | 0.56424 | 1 | 1.7103 | 0.50541 | 1 | 1.9766 | 0.55626
| 0.5 | 1.5 | 4.5794 | 0.55599 | 0.5 | 1.5 | 4.8585 | 0.63277 | 1.25 | 1.5229 | 0.4544 | 1.25 | 1.8974 | 0.52804
| 0.5 | 1.75 | 4.8812 | 0.30184 | 0.5 | 1.75 | 5.4912 | 0.63277 | 1.5 | 1.1517 | 0.37753 | 1.5 | 1.787 | 0.4896
| 0.5 | 2 | 5.183 | 0.30184 | 0.5 | 2 | 6.124 | 0.63277 | 1.75 | 1.1466 | 0.35946 | 1.75 | 1.6809 | 0.47557
| 0.5 | 2.25 | 5.8284 | 0.64542 | 0.5 | 2.25 | 6.7341 | 0.61007 | 2 | 1.01 | 0.32093 | 2 | 1.563 | 0.46151
| 0.5 | 2.5 | 6.5045 | 0.6761 | 0.5 | 2.5 | 7.222 | 0.48788 | 2.25 | 0.89812 | 0.28904 | 2.25 | 1.4047 | 0.42034
| 0.5 | 2.75 | 7.1586 | 0.65409 | 0.5 | 2.75 | 7.783 | 0.56109 | 2.5 | 0.83164 | 0.27347 | 2.5 | 1.2608 | 0.37905
| 0.5 | 3 | 7.8377 | 0.67903 | 0.5 | 3 | 8.2362 | 0.45312 | 2.75 | 0.78157 | 0.26134 | 2.75 | 1.1148 | 0.33858
| 0.75 | 0.5 | 3.1936 |  | 0.75 | 0.5 | 3.1133 |  | 3 | 0.7797 | 0.26387 | 3 | 0.98912 | 0.30372
| 0.75 | 0.75 | 3.1403 |  | 0.75 | 0.75 | 3.1403 | 0.026944
| 0.75 | 1 | 3.4776 | 0.33728 | 0.75 | 1 | 3.9694 | 0.82914
| 0.75 | 1.25 | 3.8439 | 0.36639 | 0.75 | 1.25 | 4.4998 | 0.53041
| 0.75 | 1.5 | 4.2416 | 0.39761 | 0.75 | 1.5 | 4.8721 | 0.37224
| 0.75 | 1.75 | 4.7644 | 0.52289 | 0.75 | 1.75 | 5.8359 | 0.96379
| 0.75 | 2 | 5.3275 | 0.56304 | 0.75 | 2 | 6.4574 | 0.62158
| 0.75 | 2.25 | 5.9389 | 0.61142 | 0.75 | 2.25 | 7.0718 | 0.61439
| 0.75 | 2.5 | 6.5802 | 0.6413 | 0.75 | 2.5 | 7.6855 | 0.61369
| 0.75 | 2.75 | 7.2491 | 0.66887 | 0.75 | 2.75 | 8.2351 | 0.54955
| 0.75 | 3 | 7.921 | 0.6719 | 0.75 | 3 | 8.7767 | 0.54162
| 1 | 0.5 | 3.6615 |  | 1 | 0.5 | 3.555
| 1 | 0.75 | 3.9694 | 0.30795 | 1 | 0.75 | 3.4776 | -0.077464
| 1 | 1 | 4.2752 | 0.30578 | 1 | 1 | 4.2752 | 0.79764
| 1 | 1.25 | 4.6106 | 0.3354 | 1 | 1.25 | 4.7587 | 0.48351
| 1 | 1.5 | 5.0516 | 0.44103 | 1 | 1.5 | 5.1562 | 0.39748
| 1 | 1.75 | 5.5491 | 0.49746 | 1 | 1.75 | 6.0314 | 0.87524
| 1 | 2 | 6.1039 | 0.55484 | 1 | 2 | 6.6636 | 0.63218
| 1 | 2.25 | 6.7343 | 0.63037 | 1 | 2.25 | 7.2825 | 0.61892
| 1 | 2.5 | 7.3804 | 0.64613 | 1 | 2.5 | 7.8779 | 0.59538
| 1 | 2.75 | 8.0378 | 0.65739 | 1 | 2.75 | 8.4923 | 0.61435
| 1 | 3 | 8.7156 | 0.67777 | 1 | 3 | 9.1176 | 0.62533
| 1.25 | 0.5 | 4.2257 |  | 1.25 | 0.5 | 4.0234
| 1.25 | 0.75 | 4.4998 | 0.27413 | 1.25 | 0.75 | 3.8439 | -0.17942
| 1.25 | 1 | 4.7587 | 0.25887 | 1.25 | 1 | 4.6106 | 0.76665
| 1.25 | 1.25 | 5.0483 | 0.28963 | 1.25 | 1.25 | 5.0483 | 0.43774
| 1.25 | 1.5 | 5.4049 | 0.35658 | 1.25 | 1.5 | 5.3855 | 0.33721
| 1.25 | 1.75 | 5.8234 | 0.41848 | 1.25 | 1.75 | 6.2367 | 0.85119
| 1.25 | 2 | 6.3305 | 0.50707 | 1.25 | 2 | 6.8832 | 0.64652
| 1.25 | 2.25 | 6.8306 | 0.50009 | 1.25 | 2.25 | 7.4664 | 0.58315
| 1.25 | 2.5 | 7.4612 | 0.63065 | 1.25 | 2.5 | 8.038 | 0.57165
| 1.25 | 2.75 | 8.1227 | 0.66145 | 1.25 | 2.75 | 8.7056 | 0.66757
| 1.25 | 3 | 8.7697 | 0.64703 | 1.25 | 3 | 9.3038 | 0.59819
| 1.5 | 0.5 | 4.8585 |  | 1.5 | 0.5 | 4.5794
| 1.5 | 0.75 | 4.8721 |  | 1.5 | 0.75 | 4.2416 | -0.3378
| 1.5 | 1 | 5.1562 | 0.28412 | 1.5 | 1 | 5.0516 | 0.81007
| 1.5 | 1.25 | 5.3855 | 0.22936 | 1.5 | 1.25 | 5.4049 | 0.35329
| 1.5 | 1.5 | 5.5947 | 0.20919 | 1.5 | 1.5 | 5.5947 | 0.18981
| 1.5 | 1.75 | 5.8755 | 0.28072 | 1.5 | 1.75 | 6.4522 | 0.85743
| 1.5 | 2 | 6.2109 | 0.33549 | 1.5 | 2 | 7.0432 | 0.59105
| 1.5 | 2.25 | 6.6478 | 0.43684 | 1.5 | 2.25 | 7.6642 | 0.62098
| 1.5 | 2.5 | 7.1381 | 0.49037 | 1.5 | 2.5 | 8.2739 | 0.60972
| 1.5 | 2.75 | 7.6617 | 0.52356 | 1.5 | 2.75 | 8.8435 | 0.56963
| 1.5 | 3 | 8.2698 | 0.60814 | 1.5 | 3 | 9.4753 | 0.63177
| 1.75 | 0.5 | 5.4912 |  | 1.75 | 0.5 | 4.8812
| 1.75 | 0.75 | 5.8359 |  | 1.75 | 0.75 | 4.7644 | -0.11674
| 1.75 | 1 | 6.0314 | 0.19556 | 1.75 | 1 | 5.5491 | 0.78464
| 1.75 | 1.25 | 6.2367 | 0.20531 | 1.75 | 1.25 | 5.8234 | 0.27431
| 1.75 | 1.5 | 6.4522 | 0.21543 | 1.75 | 1.5 | 5.8755 | 0.052055
| 1.75 | 1.75 | 6.7005 | 0.24837 | 1.75 | 1.75 | 6.7005 | 0.82507
| 1.75 | 2 | 7.0422 | 0.34171 | 1.75 | 2 | 7.2496 | 0.54907
| 1.75 | 2.25 | 7.4399 | 0.39767 | 1.75 | 2.25 | 7.8634 | 0.61379
| 1.75 | 2.5 | 7.9288 | 0.48894 | 1.75 | 2.5 | 8.4401 | 0.57668
| 1.75 | 2.75 | 8.5048 | 0.57597 | 1.75 | 2.75 | 9.0521 | 0.61203
| 1.75 | 3 | 9.071 | 0.5662 | 1.75 | 3 | 9.6369 | 0.58479
| 2 | 0.5 | 6.124 |  | 2 | 0.5 | 5.183
| 2 | 0.75 | 6.4574 | 0.33344 | 2 | 0.75 | 5.3275 | 0.14446
| 2 | 1 | 6.6636 | 0.20616 | 2 | 1 | 6.1039 | 0.77644
| 2 | 1.25 | 6.8832 | 0.21965 | 2 | 1.25 | 6.3305 | 0.22654
| 2 | 1.5 | 7.0432 | 0.15996 | 2 | 1.5 | 6.2109 | -0.11953
| 2 | 1.75 | 7.2496 | 0.20639 | 2 | 1.75 | 7.0422 | 0.83129
| 2 | 2 | 7.5319 | 0.28233 | 2 | 2 | 7.5319 | 0.4897
| 2 | 2.25 | 7.8762 | 0.34431 | 2 | 2.25 | 8.089 | 0.55709
| 2 | 2.5 | 8.2975 | 0.42124 | 2 | 2.5 | 8.6418 | 0.55276
| 2 | 2.75 | 8.8168 | 0.51937 | 2 | 2.75 | 9.2427 | 0.60092
| 2 | 3 | 9.3333 | 0.51645 | 2 | 3 | 9.7981 | 0.5554
| 2.25 | 0.5 | 6.7341 |  | 2.25 | 0.5 | 5.8284
| 2.25 | 0.75 | 7.0718 | 0.33775 | 2.25 | 0.75 | 5.9389 | 0.11046
| 2.25 | 1 | 7.2825 | 0.2107 | 2.25 | 1 | 6.7343 | 0.79539
| 2.25 | 1.25 | 7.4664 | 0.18387 | 2.25 | 1.25 | 6.8306 | 0.096273
| 2.25 | 1.5 | 7.6642 | 0.19779 | 2.25 | 1.5 | 6.6478 | -0.18279
| 2.25 | 1.75 | 7.8634 | 0.19921 | 2.25 | 1.75 | 7.4399 | 0.79212
| 2.25 | 2 | 8.089 | 0.22562 | 2.25 | 2 | 7.8762 | 0.43634
| 2.25 | 2.25 | 8.3713 | 0.28229 | 2.25 | 2.25 | 8.3713 | 0.49506
| 2.25 | 2.5 | 8.7328 | 0.36147 | 2.25 | 2.5 | 8.8784 | 0.50706
| 2.25 | 2.75 | 9.1619 | 0.42913 | 2.25 | 2.75 | 9.4324 | 0.55402
| 2.25 | 3 | 9.6245 | 0.46256 | 2.25 | 3 | 10.0319 | 0.59946
| 2.5 | 0.5 | 7.222 |  | 2.5 | 0.5 | 6.5045
| 2.5 | 0.75 | 7.6855 | 0.46356 | 2.5 | 0.75 | 6.5802 | 0.075662
| 2.5 | 1 | 7.8779 | 0.19239 | 2.5 | 1 | 7.3804 | 0.80022
| 2.5 | 1.25 | 8.038 | 0.16014 | 2.5 | 1.25 | 7.4612 | 0.080787
| 2.5 | 1.5 | 8.2739 | 0.23587 | 2.5 | 1.5 | 7.1381 | -0.32307
| 2.5 | 1.75 | 8.4401 | 0.16616 | 2.5 | 1.75 | 7.9288 | 0.7907
| 2.5 | 2 | 8.6418 | 0.2017 | 2.5 | 2 | 8.2975 | 0.36863
| 2.5 | 2.25 | 8.8784 | 0.2366 | 2.5 | 2.25 | 8.7328 | 0.4353
| 2.5 | 2.5 | 9.2292 | 0.35083 | 2.5 | 2.5 | 9.2292 | 0.49643
| 2.5 | 2.75 | 9.5755 | 0.34634 | 2.5 | 2.75 | 9.7219 | 0.49267
| 2.5 | 3 | 9.9566 | 0.38108 | 2.5 | 3 | 10.295 | 0.57316
| 2.75 | 0.5 | 7.783 |  | 2.75 | 0.5 | 7.1586
| 2.75 | 0.75 | 8.2351 | 0.45203 | 2.75 | 0.75 | 7.2491 | 0.090438
| 2.75 | 1 | 8.4923 | 0.25719 | 2.75 | 1 | 8.0378 | 0.78875
| 2.75 | 1.25 | 8.7056 | 0.21335 | 2.75 | 1.25 | 8.1227 | 0.084846
| 2.75 | 1.5 | 8.8435 | 0.13794 | 2.75 | 1.5 | 7.6617 | -0.46097
| 2.75 | 1.75 | 9.0521 | 0.20856 | 2.75 | 1.75 | 8.5048 | 0.84311
| 2.75 | 2 | 9.2427 | 0.19059 | 2.75 | 2 | 8.8168 | 0.31203
| 2.75 | 2.25 | 9.4324 | 0.18969 | 2.75 | 2.25 | 9.1619 | 0.34505
| 2.75 | 2.5 | 9.7219 | 0.28948 | 2.75 | 2.5 | 9.5755 | 0.41364
| 2.75 | 2.75 | 10.0153 | 0.29342 | 2.75 | 2.75 | 10.0153 | 0.43975
| 2.75 | 3 | 10.3964 | 0.38111 | 2.75 | 3 | 10.5444 | 0.52913
| 3 | 0.5 | 8.2362 |  | 3 | 0.5 | 7.8377
| 3 | 0.75 | 8.7767 | 0.54053 | 3 | 0.75 | 7.921 | 0.083299
| 3 | 1 | 9.1176 | 0.3409 | 3 | 1 | 8.7156 | 0.79462
| 3 | 1.25 | 9.3038 | 0.18621 | 3 | 1.25 | 8.7697 | 0.054113
| 3 | 1.5 | 9.4753 | 0.17152 | 3 | 1.5 | 8.2698 | -0.49986
| 3 | 1.75 | 9.6369 | 0.16157 | 3 | 1.75 | 9.071 | 0.80117
| 3 | 2 | 9.7981 | 0.1612 | 3 | 2 | 9.3333 | 0.26228
| 3 | 2.25 | 10.0319 | 0.23376 | 3 | 2.25 | 9.6245 | 0.29116
| 3 | 2.5 | 10.295 | 0.26318 | 3 | 2.5 | 9.9566 | 0.33217
| 3 | 2.75 | 10.5444 | 0.24938 | 3 | 2.75 | 10.3964 | 0.43978
| 3 | 3 | 10.8748 | 0.33041 | 3 | 3 | 10.8748 | 0.47842

## Anova
Analyse de variance: un facteur
RAPPORT DÉTAILLÉ
Groupes | Nombre d'échantillons | Somme | Moyenne | Variance
Colonne 1 | 11 | 19.25 | 1.75 | 0.6875
Colonne 2 | 11 | 60.2555 | 5.4778 | 3.6002
ANALYSE DE VARIANCE
Source des variations | Somme des carrés | Degré de liberté | Moyenne des carrés | F | Probabilité | Valeur critique pour F
Entre Groupes | 76.4295 | 1 | 76.4295 | 35.6504 | 7.7236e-06 | 4.3512
A l'intérieur des groupes | 42.8772 | 20 | 2.1439
Total | 119.3068 | 21